|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ    | **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**:**ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ** :  | **Προμήθειας και τοποθέτησης υλικών για τη συντήρηση επισκευή κτιρίου του Δήμου για δημιουργία κέντρου ενημέρωσης Γεωπάρκου »** του Παραδοτέου 4.2.4. της Πράξης GEO-IN **3880/22-05-2019** |

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΟΜΑΔΑ Α)**

Της επιχείρησης …………………………………, έδρα …………...., οδός ………………….,

αριθμός ……, ΑΦΜ…………………, Δ.Ο.Υ. …………………..,τηλέφωνο ………………….,

fax ………………

**ΟΜΑΔΑ Α** (**Υλικά συντήρησης υποδομών κτιρίου)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Είδος (Υλικά υποδομών κτιρίου ) ΟΜΑΔΑ Α** | **Ποσότητα** | **Τιμή** | **Σύνολο** |
| **1** | Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων (εσωτερικά & εξωτερικά).* Χελώνες στεγανές IP55 εξωτερικού χώρου με λάμπα Led 18W.
* φωτιστικά εσωτερικού χώρου τύπου απλίκας με λάμπα Led 18W dimming
 | 37 |  |  |
| **2** | Στύλοι καστανιάς Φ6-Φ8 τοποθετημένοι. Μμ | 65μ |  |  |
| **3** | Φωτιστικά κορυφής τμχ | 20 |  |  |
| **4** | Προμήθεια και αντικατάσταση καμινάδας τζακιού με προκατασκευασμένα μονωμένα στοιχεία. Μμ | 6 |  |  |
| **5** | Kεραμικά πλακίδια 40Χ40cm. | 25m2 |  |  |
| **6** | Έγχρωμο βερνίκι εμποτισμού. 0,75lt | 16τμχ |  |  |
| **7** | Προμήθεια κουφωμάτων και τζαμιών με νέα από pvc με απόχρωση καφέ, σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ (διπλά τζάμια, θερμοδιακοπή, κλπ.).* Υαλοστάσια σταθερά μ2
* Κουφώματα ανοιγόμενα & με ανάκληση (1,2mΧ1,3m).
* πόρτες εξωτερικές 2,2mΧ1m
 | 2032 |  |  |
| **8** | Θερμομονωτικό πάνελ οροφής: m2 | 120 |  |  |
| **9** | Προμήθεια έτοιμου πάγκου κουζίνας τμχ. | 1 |  |  |
| **10** | Προμήθεια και εγκατάσταση σε κλείθρα, πόμολα, κλπ. Σε ξύλινες εσωτερικές πόρτες.  | 5 σετ |  |  |
| **11** | Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα & καλωδίων  | 1 |  |  |
| **12** | Προμήθεια – τοποθέτηση σετ τουαλέτας  | 1 |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ** |  |
| **ΦΠΑ 24%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α** |  |

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ    | **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**:**ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ** :  | **Προμήθειας και τοποθέτησης υλικών για τη συντήρηση επισκευή κτιρίου του Δήμου για δημιουργία κέντρου ενημέρωσης Γεωπάρκου »** του Παραδοτέου 4.2.4. της Πράξης GEO-IN **3880/22-05-2019** |

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΟΜΑΔΑ Β)**

Της επιχείρησης …………………………………, έδρα …………...., οδός ………………….,

αριθμός ……, ΑΦΜ…………………, Δ.Ο.Υ. …………………..,τηλέφωνο ………………….,

fax ………………

**ΟΜΑΔΑ Β** (**Εξοπλισμός κτιρίου )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Είδος (Εξοπλισμός κτιρίου ) ΟΜΑΔΑ Β** | **Ποσότητα** | **Τιμή** | **Σύνολο** |
| **1** | Προμήθεια και εγκατάσταση ηχοσυνόλου  | 1 |  |  |
| **2** | Προμήθεια και Εγκατάσταση προτζέκτορα προβολής με προβολέα full HD | 1 |  |  |
| **3** | Προμήθεια και εγκατάσταση Οθόνης τοίχου  | 1 |  |  |
| **4** | Προμήθεια φορητού H/Y Notebook,  | 1 |  |  |
| **5** | Προμήθεια τηλεόρασης LED, 55”  | 1 |  |  |
| **6** | Προμήθεια καρεκλών συνεδρίου.  | 40 |  |  |
| **7** | Προμήθεια τραπεζιών μοναστηριακού τύπου.  | 3 |  |  |
| **8** | Προμήθεια ξύλινων πάγκων-καθισμάτων  | 4 |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ** |  |
| **ΦΠΑ 24%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β** |  |

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ