|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ   | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΑΡ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:  | **< Προμήθειας σωλήνων και υλικών άρδευσης λόγω θεομηνίας >**4596/14-06-2019 |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Της επιχείρησης …………………………………, έδρα …………...., οδός ………………….,

αριθμός ……, ΑΦΜ…………………, Δ.Ο.Υ. …………………..,τηλέφωνο ………………….,

fax ………………

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ΕΙΔΟΣ** | **Μ.Μ** | **ΠΟΣΟΤ.** | **ΤΙΜΗ** | **ΣΥΝΟΛΟ** |
| 1 | Σωλήνα ΡΕ Φ 125 16 atm, 3ης γενιάς μαύρη | m | 100 |  |  |
| 2 | Σωλήνα ΡΕ Φ 90 16 atm, 3ης γενιάς μαύρη | m | 4200 |  |  |
| 3 | Σωλήνα ΡΕ Φ 75 16 atm, 3ης γενιάς μαύρη | m | 4200 |  |  |
| 4 | Σωλήνα ΡΕ Φ 160 16 atm, 3ης γενιάς μαύρη | m | 108 |  |  |
| 5 | Σωλήνα ΡΕ Φ 110 16 atm, 3ης γενιάς μαύρη | m | 200 |  |  |
| 6 | Σωλήνα ΡΕ Φ 110 25 atm, 3ης γενιάς μαύρη | m | 500 |  |  |
| 7 | Σωλήνα ΡΕ Φ 63 16 atm, 3ης γενιάς μαύρη | m | 1600 |  |  |
| 8 | Δικλείδες Ασφαλείας Φ 63, GGG 50 με ωτίδες, ελαστικής έμφραξης 16atm | τεμ. | 10 |  |  |
| 9 | Σωλήνα PVC Φ140 16 atm , 6μετρες | τεμ. | 15 |  |  |
| 10 | Σωλήνα PVC Φ160 16 atm, 6μετρες | τεμ. | 15 |  |  |
| 11 | Λαιμοί ΡΕ Φ90 16 atm | τεμ. | 12 |  |  |
| 12 | Λαιμοί ΡΕ Φ75 16 atm | τεμ. | 12 |  |  |
| 13 | Λαιμοί ΡΕ Φ110 16 atm  | τεμ. | 5 |  |  |
| 14 | Λαιμοί ΡΕ Φ110 25 atm  | τεμ. | 6 |  |  |
| 15 | Βαλβίδες αντεπιστροφής Φ 110 με ωτίδες 16 atm (τύπου κλαπέ) | τεμ. | 10 |  |  |
| 16 | Βαλβίδες αντεπιστροφής Φ 110 με ωτίδες 50 atm (τύπου ελατηρίου) 300 lb | τεμ. | 1 |  |  |
| 17 | Δικλείδες Ασφαλείας Φ 110, GGG 50 με ωτίδες, ελαστικής έμφραξης 16atm | τεμ. | 10 |  |  |
| 18 | Δικλείδες Ασφαλείας Φ 90, GGG 50 με ωτίδες, ελαστικής έμφραξης 16atm | τεμ. | 10 |  |  |
| 19 | Δικλείδες Ασφαλείας Φ 75, GGG 50 με ωτίδες, ελαστικής έμφραξης 16atm | τεμ. | 10 |  |  |
| 20 | Ωτίδες τόρνου Φ 110 για λαιμούς πολυαιθυλενιου χαλίβδ. οχτώ οπών  | τεμ. | 6 |  |  |
| 21 | Ωτίδες τόρνου Φ 90 για λαιμούς πολυαιθυλενιου χαλίβδ. οχτώ οπών  | τεμ. | 11 |  |  |
| 22 | Ωτίδες τόρνου Φ 75 για λαιμούς πολυαιθυλενιου χαλίβδ. οχτώ οπών  | τεμ. | 9 |  |  |
| 23 | Ελαστικά παρεμβάσματα Φ110 (φλαντζολάστιχα) | τεμ. | 20 |  |  |
| 24 | Ελαστικά παρεμβάσματα Φ90 (φλαντζολάστιχα) | τεμ. | 30 |  |  |
| 25 | Ελαστικά παρεμβάσματα Φ75 (φλαντζολάστιχα) | τεμ. | 30 |  |  |
| 26 | Θηλυκό ενωτικό χυτοσιδηρό για PVC Φ 160 | τεμ. | 6 |  |  |
| 27 | Θηλυκό ενωτικό χυτοσιδηρό για PVC Φ 140 | τεμ. | 7 |  |  |
| 28 | Θηλυκό ενωτικό χυτοσιδηρό για PVC Φ 110 | τεμ. | 4 |  |  |
| 29 | Πολλαπλή παροχή (κολεκτέρ) 8 θέσεων 1 ½ '' Φ 90 | τεμ. | 3 |  |  |
| 30 | Πολλαπλή παροχή (κολεκτέρ) 6 θέσεων 1 ½ '' Φ 90 | τεμ. | 2 |  |  |
| 31 | Πολλαπλή παροχή (κολεκτέρ) 4 θέσεων 1 ½ '' Φ 90 | τεμ. | 2 |  |  |
| 32 | Πολλαπλή παροχή (κολεκτέρ) 8 θέσεων 1 ½ '' Φ 75 | τεμ. | 3 |  |  |
| 33 | Πολλαπλή παροχή (κολεκτέρ) 6 θέσεων 1 ½ '' Φ 75 | τεμ. | 2 |  |  |
| 34 | Πολλαπλή παροχή (κολεκτέρ) 4 θέσεων 1 ½ '' Φ 75 | τεμ. | 2 |  |  |
| 35 | Μανσόν πιέσεως με ελαστικό δακτύλιο Φ140 | τεμ. | 2 |  |  |
| 36 | Μανσόν πιέσεως με ελαστικό δακτύλιο Φ160 | τεμ. | 3 |  |  |
| 37 | Ταυ πολυαιθυλένιου (ΡΕ) Φ75 16atm ευθέων άκρων | τεμ. | 9 |  |  |
| 38 | Ταυ πολυαιθυλένιου (ΡΕ) Φ90 16atm ευθέων άκρων | τεμ. | 4 |  |  |
| 39 | Ταυ πολυαιθυλένιου (ΡΕ) Φ110 16atm ευθέων άκρων | τεμ. | 2 |  |  |
| 40 | Ταυ πολυαιθυλένιου (ΡΕ) συστολικό Φ110 Χ Φ90 ευθέων άκρων | τεμ. | 3 |  |  |
| 41 | Ταυ πολυαιθυλένιου (ΡΕ) συστολικό Φ110 Χ Φ75 ευθέων άκρων | τεμ. | 3 |  |  |
| 42 | Ταυ πολυαιθυλένιου (ΡΕ) συστολικό Φ90 Χ Φ75 ευθέων άκρων | τεμ. | 3 |  |  |
| 43 | Κολλαρο υδροληψίας Φ110 χυτοσιδηρό με κοχλίες εξόδου θυλ. σπειρώματος 2'' | τεμ. | 8 |  |  |
| 44 | Κολλαρο υδροληψίας Φ90 χυτοσιδηρό με κοχλίες εξόδου θυλ. σπειρώματος 2'' | τεμ. | 10 |  |  |
| 45 | Κολλαρο υδροληψίας Φ75 χυτοσιδηρό με κοχλίες εξόδου θυλ. σπειρώματος 2'' | τεμ. | 10 |  |  |
| 46 | Κοχλίες περικόχλια ανοξείδοτα Μ16x70 | τεμ. | 3 |  |  |
| 47 | Γωνίες 900 Φ90 γαλβανιζέ, με ωτίδες  | τεμ. | 5 |  |  |
| 48 | Γωνίες 900 Φ75 γαλβανιζέ, με ωτίδες | τεμ. | 5 |  |  |
| 49 | Γωνίες 900 Φ90 πολυαιθυλενίου 16 atm, ευθέων άκρων | τεμ. | 3 |  |  |
| 50 | Γωνίες 900 Φ75 πολυαιθυλενίου 16 atm, ευθέων άκρων | τεμ. | 2 |  |  |
| 51 | Τάπες γαλβανιζέ θυλ. 1 ½ '' | τεμ. | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ** |  |  |  |  |
|  | **ΦΠΑ 24%** |  |  |  |  |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** |  |  |  |  |

 Ημερομηνία :

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ