|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**:  **ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ** : | **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ**  **5200/09-07-2019** |

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Της επιχείρησης …………………………………, έδρα …………...., οδός ………………….,

αριθμός ……, ΑΦΜ…………………, Δ.Ο.Υ. …………………..,τηλέφωνο ………………….,

fax ………………

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ι ∆ Ο Υ Σ | Μ**.**Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Λαμπτήρας Led 30W E27 | TEM | 600 | |  |  |
| 2 | Λαμπτήρας Led 18W E27 | TEM | 1.115 | |  |  |
| 3 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 150W δύο άκρων | TEM | 20 | |  |  |
| 4 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 150W G12 | TEM | 30 | |  |  |
| 5 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 70W Ε27 | TEM | 15 | |  |  |
| 6 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 150W Ε27 | TEM | 20 | |  |  |
| 7 | Λαμπτήρας σηματοδότησης 75W Ε27 | TEM | 50 | |  |  |
| 8 | Λαμπτήρας φθορισμού G13 18W 0.60m | TEM | 50 | |  |  |
| 9 | Λαμπτήρας φθορισμού G13 36W 1.20m | TEM | 50 | |  |  |
| 10 | Λαμπτήρας Led G13 14-15W 1.20m | TEM | 40 | |  |  |
| 11 | Λαμπτήρας Led 7-8W E27 | TEM | 40 | |  |  |
| 12 | Εκκινητής για λαμπτήρες φθορισμού Τ8 4-22W | TEM | 50 | |  |  |
| 13 | Εκκινητής για λαμπτήρες φθορισμού Τ8 4-65W | TEM | 50 | |  |  |
| 14 | Εκκινητής για λαμπτήρες νατρίου και μεταλλικών αλογονιδίων 70-400W | TEM | 100 | |  |  |
| 15 | Μικροαυτόματος 1P 10A 6kA | TEM | 50 | |  |  |
| 16 | Μικροαυτόματος 1P 16A 6kA | TEM | 30 | |  |  |
| 17 | Μικροαυτόματος 1P 20A 6kA | TEM | 30 | |  |  |
| 18 | Μικροαυτόματος 1P 25A 6kA | TEM | 20 | |  |  |
| 19 | Ασφάλεια αυτοκινήτου 5 Α | TEM | 50 | |  |  |
| 20 | Ασφάλεια αυτοκινήτου 10 Α | TEM | 50 | |  |  |
| 21 | Ραγοδιακόπτης 1 Χ 40 Α | TEM | 20 | |  |  |
| 22 | Ραγοδιακόπτης 2 Χ 40 Α | TEM | 10 | |  |  |
| 23 | Ραγοδιακόπτης 3 Χ 40 Α | TEM | 10 | |  |  |
| 24 | Μικροαυτόματος 3P 16A 6kA | TEM | 10 | |  |  |
| 25 | Μικροαυτόματος 3P 20A 6kA | TEM | 10 | |  |  |
| 26 | Μικροαυτόματος 3P 25A 6kA | TEM | 10 | |  |  |
| 27 | Βάση ασφαλειών Neozed έως 63 Α | TEM | 20 | |  |  |
| 28 | Πώμα Neozed έως 63 Α | TEM | 20 | |  |  |
| 29 | Φυσίγγι Neozed 35 A | TEM | 100 | |  |  |
| 30 | Διακόπτης διαρροής 2 Χ 40 Α | TEM | 30 | |  |  |
| 31 | Διακόπτης διαρροής 4 Χ 40 Α | TEM | 10 | |  |  |
| 32 | Μονωτική ταινία | TEM | 150 | |  |  |
| 33 | Καλώδιο εύκαμπτο H05VV-F 3X1,5mm² | M | 200 | |  |  |
| 34 | Καλώδιο εύκαμπτο H05VV-F 3X2,5mm² | M | 200 | |  |  |
| 35 | Καλώδιο εύκαμπτο H05VV-F 2X1,5mm² | M | 200 | |  |  |
| 36 | Καλώδιο σιλικόνης 1X1,5mm² | M | 400 | |  |  |
| 37 | Καλώδιο εσωτερικών εγκαταστάσεων Η05VV-U 3X1,5mm² | M | 400 | |  |  |
| 38 | Καλώδιο εσωτερικών εγκαταστάσεων Η05VV-U 3X2,5mm² | M | 400 | |  |  |
| 39 | Καλώδιο NYY J1VV-U 3X1,5mm² | M | 400 | |  |  |
| 40 | Ντουί πορσελάνης Ε27 διαιρούμενο | TEM | 150 | |  |  |
| 41 | Πίνακας διανομής IP65 6 θέσεων | TEM | 20 | |  |  |
| 42 | Πίνακας διανομής IP65 12 θέσεων | TEM | 15 | |  |  |
| 43 | Φωτιστικό τύπου σκαφάκι 2 Χ 36W | TEM | 20 | |  |  |
| 44 | Φωτιστικό τύπου σκαφάκι 2 Χ 36W στεγανό | TEM | 5 | |  |  |
| 45 | Καλώδιο H07V-U 1,5mm² Μαύρο | M | 600 | |  |  |
| 46 | Καλώδιο H07V-U 1,5mm² Μπλε | M | 300 | |  |  |
| 47 | Καλώδιο H07V-U 1,5mm² κίτρινο/πράσινο | M | 300 | |  |  |
| 48 | Καλώδιο H07V-U 2,5mm² Μαύρο | M | 600 | |  |  |
| 49 | Καλώδιο H07V-U 2,5mm² Μπλε | M | 300 | |  |  |
| 50 | Καλώδιο H07V-U 2,5mm² κίτρινο/πράσινο | M | 300 | |  |  |
| 51 | Κλέμμα ράγας 2,5mm² Μπεζ | TEM | 30 | |  |  |
| 52 | Κλέµµα ράγας 2,5mm² Μπλε | TEM | 10 | |  |  |
| 53 | Κλέµµα ράγας 6mm² Μπεζ | TEM | 30 | |  |  |
| 54 | Κλέµµα ράγας 6mm² Μπλε | TEM | 10 | |  |  |
| 55 | Κλέµµα ράγας 16mm² Μπεζ | TEM | 30 | |  |  |
| 56 | Κλέµµα ράγας 16mm² Μπλε | TEM | 10 | |  |  |
| 57 | Κλέµµα ράγας 35mm² Μπεζ | TEM | 30 | |  |  |
| 58 | Κλέµµα ράγας 35mm² Μπλε | TEM | 10 | |  |  |
| 59 | Φωτοκύτταρο με βάση | TEM | 40 | |  |  |
| 60 | Λαμπτήρας PL 26W δύο ακίδων | ΤΕΜ | 30 | |  |  |
| 61 | Μπάλα Φ30 οπάλ | ΤΕΜ | 100 | |  |  |
| 62 | Βάση για μπάλα Φ30 | ΤΕΜ | 150 | |  |  |
| 63 | Λάμπα Led E14 για χελώνα | ΤΕΜ | 40 | |  |  |
| 64 | Αντικεραυνικό τύπου T1+T2 | ΤΕΜ | 1 | |  |  |
| 65 | Ανταλλακτικό αντικεραυνικού τύπου T1+T2 | ΤΕΜ | 6 | |  |  |
| 66 | Σωλήνας CONFLEX Φ25 | Μ | 100 | |  |  |
| 67 | Σωλήνας CONFLEX Φ32 | Μ | 50 | |  |  |
| 68 | Ντουί πορσελάνης Ε27 με λαμάκι για μπάλες | ΤΕΜ | 20 | |  |  |
| 69 | Ντουί πορσελάνης Ε27 1/8 | ΤΕΜ | 50 | |  |  |
| 70 | Πίνακα πολυεστερικό ύψος 35cm Χ πλάτος 30cm στεγανό ΙP66, επίτοιχο | ΤΕΜ | 4 | |  |  |
| 71 | Πλάτη για τον ανωτέρω πίνακα | ΤΕΜ | 4 | |  |  |
| 72 | Πίνακα πολυεστερικό περίπου ύψος 50cm Χ 40cm στεγανό IP66, επίτοιχο | ΤΕΜ | 3 | |  |  |
| 73 | Πλάτη για τον ανωτέρω πίνακα | ΤΕΜ | 3 | |  |  |
| 74 | Πίνακας διανομής στεγανό 2 σειρών IP65 | ΤΕΜ | 2 | |  |  |
| 75 | Μπάρες γεφύρωσης μονοφασικές | ΤΕΜ | 20 | |  |  |
| 76 | Μπάρες γεφύρωσης τριφασικές | ΤΕΜ | 10 | |  |  |
| 77 | Ντουί G12 | ΤΕΜ | 20 | |  |  |
| 78 | Καλώδιο πολύκλωνο 10mm μαύρο HO7V-K | Μ | 20 | |  |  |
| 79 | Καλώδιο πολύκλωνο 10mm μπλε HO7V-K | Μ | 10 | |  |  |
| 80 | Καλώδιο πολύκλωνο 6mm μαύρο HO7V-K | Μ | 20 | |  |  |
| 81 | Καλώδιο πολύκλωνο 2,5mm μαύρο HO7V-K | Μ | 10 | |  |  |
| 82 | Προβολέας LED 130-150W | ΤΕΜ | 7 | |  |  |
| 83 | Προβολέας LED 90W-100W | ΤΕΜ | 7 | |  |  |
| 84 | Δοκιμαστικό Εγκατάστασης | ΤΕΜ | 1 | |  |  |
| 85 | Ελεγκτής τάσης 2 ακίδων | ΤΕΜ | 1 | |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  | | |
| **Φ.Π.Α. 24%** | | | |  | | |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  | | |

Ημερομηνία :

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ