ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 					Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 6129/23-07-2026

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στα πλαίσια του επαναληπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης , λοιπών υλικών γραφείου, ειδών χειροτεχνίας και φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των σχολείων του Δήμου Σητείας έτους 2026-2027», σας υποβάλλω την παρακάτω προσφορά στο τυποποιημένο έντυπο της Υπηρεσίας για λογαριασμό της επιχείρησης με την επωνυμία  ………………………………………………………………………………….., έδρα …………………………………………, οδός ………………………. , αριθμός ……………  Τ.Κ ………………,  Α.Φ.Μ …………………………….,   Δ.Ο.Υ …………………………………, τηλέφωνο  ……………………………………., email ……………………………………………………………

ΟΜΑΔΑ Α

«Υπηρεσίες ελέγχου, επανελέγχου και έκδοσης ΥΔΕ»

| Α/Α | ΑΛΕ |  | Περιγραφή Φάσης | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (€) | Μερική Δαπάνη (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 070.2420301.007 |  | ΦΑΣΗ Α1 – Αρχικός έλεγχος, αποτύπωση, μετρήσεις, σύνταξη παραδοτέων και έκδοση ΥΔΕ όπου δεν προκύπτουν παρατηρήσεις για σχολικές μονάδες | Ηλεκτρολογικός πίνακας | 242 |  |  |
| 2 | 030.2420301.009 |  | ΦΑΣΗ Α1 – Αρχικός έλεγχος, αποτύπωση, μετρήσεις, σύνταξη παραδοτέων και έκδοση ΥΔΕ όπου δεν προκύπτουν παρατηρήσεις για Δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις | Ηλεκτρολογικός πίνακας | 23 |  |  |
| 3 | 070.2420301.007 |  | ΦΑΣΗ Α2 – Επανέλεγχος μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συμμόρφωσης και ολοκλήρωση έκδοσης ΥΔΕ όπου απαιτείται για σχολικές μονάδες | Ηλεκτρολογικός πίνακας | 242 |  |  |
| 4 | 030.2420301.009 |  | ΦΑΣΗ Α2 – Επανέλεγχος μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συμμόρφωσης και ολοκλήρωση έκδοσης ΥΔΕ όπου απαιτείται για Δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις | Ηλεκτρολογικός πίνακας | 23 |  |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Α (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) |  |  |  |  |  |
|  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Α |  |  |  |  |  |

ΟΜΑΔΑ Β

«Εργασίες συμμόρφωσης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων»

| Β1 ΑΛΕ : 070.2420301.007 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Άρθρο | Περιγραφή | Μ.Μ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (€) |  | Δαπάνη (€) |
| Β.1 | Τοποθέτηση διακόπτη διαρροής (ΔΔΡ) 2x40A είτε εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα είτε σε χωριστό πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Τεμ. | 57 |  |  |  |
| Β.2 | Τοποθέτηση διακόπτη διαρροής (ΔΔΡ) από 4x40A έως 4x80A είτε εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα είτε σε χωριστό πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Τεμ. | 116 |  |  |  |
| Β.3 | Τοποθέτηση διακόπτη διαρροής (ΔΔΡ) εντάσεως από 4x100A έως 4x200A είτε εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα είτε σε χωριστό πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Τεμ. | 8 |  |  |  |
| Β.4 | Τοποθέτηση και στερέωση επί του τοίχου ηλεκτρικού πίνακα μίας σειράς, 12 στοιχείων, πλαστικού, βαθμού προστασίας τουλάχιστον IP40 | Τεμ. | 37 |  |  |  |
| Β.5 | Τοποθέτηση και στερέωση επί του τοίχου ηλεκτρικού πίνακα τριών σειρών, 36 στοιχείων, πλαστικού, βαθμού προστασίας τουλάχιστον IP40 | Τεμ. | 19 |  |  |  |
| Β.6 | Αποξήλωση υφιστάμενου μικροαυτόματου ασφάλισης μονοφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με μικροαυτόματο ενός στοιχείου 17,5 mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 10A έως 32A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Τεμ. | 210 |  |  |  |
| Β.7 | Αποξήλωση υφιστάμενου διπολικού μικροαυτόματου ασφάλισης μονοφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με μικροαυτόματο δύο στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 16A έως 25A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Τεμ. | 210 |  |  |  |
| Β.8 | Αποξήλωση υφιστάμενου μικροαυτόματου ασφάλισης τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με μικροαυτόματο τριών στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 16A έως 40A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Τεμ. | 77 |  |  |  |
| Β.9 | Αποξήλωση υφιστάμενου μικροαυτόματου ασφάλισης τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με μικροαυτόματο τριών στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 50A έως 63A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Τεμ. | 38 |  |  |  |
| Β.10 | Αποξήλωση υφιστάμενου μικροαυτόματου ασφάλισης τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με μικροαυτόματο τριών στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 80A έως 125A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Τεμ. | 8 |  |  |  |
| Β.11 | Αποξήλωση υφιστάμενου ραγοδιακόπτη ασφάλισης μονοφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με ραγοδιακόπτη ενός στοιχείου 17,5 mm, εντάσεως 25A έως 32A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Τεμ. | 18 |  |  |  |
| Β.12 | Αποξήλωση υφιστάμενου ραγοδιακόπτη ασφάλισης μονοφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με ραγοδιακόπτη ενός στοιχείου 17,5 mm, εντάσεως 40A έως 63A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Τεμ. | 18 |  |  |  |
| Β.13 | Αποξήλωση υφιστάμενου ραγοδιακόπτη ασφάλισης τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με ραγοδιακόπτη τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 25A έως 32A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Τεμ. | 36 |  |  |  |
| Β.14 | Αποξήλωση υφιστάμενου ραγοδιακόπτη ασφάλισης τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με ραγοδιακόπτη τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 40A έως 63A, εντός υφιστάμενου πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Τεμ. | 56 |  |  |  |
| Β.15 | Αποξήλωση υφιστάμενου ραγοδιακόπτη ασφάλισης τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με ραγοδιακόπτη τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 80A έως 100A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Τεμ. | 9 |  |  |  |
| Β.16 | Αποξήλωση υφιστάμενης λυχνίας ένδειξης και αντικατάστασή της με λυχνία ένδειξης ενός στοιχείου, πλάτους 17,5 mm, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Τεμ. | 125 |  |  |  |
| Β.17 | Αποξήλωση υφιστάμενης λυχνίας ένδειξης και αντικατάστασή της με λυχνία ένδειξης τριών στοιχείων, πλάτους 17,5 mm, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Τεμ. | 130 |  |  |  |
| Β.18 | Αποξήλωση υφιστάμενης ορειχάλκινης μπάρας ουδετέρου και αντικατάστασή της με ορειχάλκινη μπάρα ουδετέρου με μόνωση, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα | Τεμ. | 38 |  |  |  |
| Β.19 | Αποξήλωση υφιστάμενης ορειχάλκινης μπάρας γείωσης και αντικατάστασή της με ορειχάλκινη μπάρα γείωσης με μόνωση, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα | Τεμ. | 38 |  |  |  |
| Β.20 | Αποξήλωση υφιστάμενου ρευματοδότη σούκο και αντικατάστασή του με ρευματοδότη σούκο ράγας, 240V / 16A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Τεμ. | 18 |  |  |  |
| Β.21 | Εγκατάσταση νέου ηλεκτροδίου γείωσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών οικοδομικών εργασιών | Τεμ. | 9 |  |  |  |
| Β.22 | Τοποθέτηση τριπολικού χάλκινου αγωγού τύπου NYM, διατομής 3x1,5 mm², εντός υφιστάμενων σωλήνων, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Μ. | 370 |  |  |  |
| Β.23 | Τοποθέτηση τριπολικού χάλκινου αγωγού τύπου NYM, διατομής 3x2,5 mm², εντός υφιστάμενων σωλήνων, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Μ. | 364 |  |  |  |
| Β.24 | Τοποθέτηση τριπολικού χάλκινου αγωγού τύπου NYY, διατομής 3x10,0 mm², εντός υφιστάμενων σωλήνων ή εξωτερικά επί κτιρίου, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Μ. | 80 |  |  |  |
| Β.25 | Τοποθέτηση πενταπολικού χάλκινου αγωγού τύπου NYY, διατομής 5x4,0 mm², εντός υφιστάμενων σωλήνων, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Μ. | 80 |  |  |  |
| Β.26 | Τοποθέτηση πενταπολικού χάλκινου αγωγού τύπου NYY, διατομής 5x6,0 mm², εντός υφιστάμενων σωλήνων, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Μ. | 80 |  |  |  |
| Β.27 | Τοποθέτηση πενταπολικού χάλκινου αγωγού τύπου NYY, διατομής 5x10 mm², εντός υφιστάμενων σωλήνων, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Μ. | 80 |  |  |  |
| Β.28 | Τοποθέτηση μονοπολικού αγωγού NYA, διατομής από 1,5 mm² έως 2,5 mm², σε υφιστάμενη εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, για πλήρη και ασφαλή λειτουργία | Μ. | 160 |  |  |  |
| Β.29 | Τοποθέτηση χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου αγωγού κυκλικής διατομής, διαμέτρου Φ10 mm, με τα απαραίτητα στηρίγματα και μικροϋλικά, για πλήρη λειτουργία ως αγωγού γείωσης, μέτρηση αντίστασης και παράδοση σε κανονική λειτουργία | Μ. | 35 |  |  |  |
| Β.30 | Τοποθέτηση χάλκινου γυμνού πολύκλωνου αγωγού, διατομής 16 mm², με τα απαραίτητα στηρίγματα και μικροϋλικά, για πλήρη λειτουργία ως αγωγού γείωσης, μέτρηση αντίστασης και παράδοση σε κανονική λειτουργία | Μ. | 35 |  |  |  |
| Β.31 | Τοποθέτηση χάλκινου γυμνού πολύκλωνου αγωγού, διατομής 25 mm², με τα απαραίτητα στηρίγματα και μικροϋλικά, για πλήρη λειτουργία ως αγωγού γείωσης, μέτρηση αντίστασης και παράδοση σε κανονική λειτουργία | Μ. | 17 |  |  |  |
| Β.32 | Τοποθέτηση πλαστικού καναλιού ευθέως όδευσης ηλεκτρικών καλωδίων, διαστάσεων 10x10 mm, ορατού ή εντοιχισμένου, με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως | Μ. | 90 |  |  |  |
| Β.33 | Τοποθέτηση κυλινδρικού σωλήνα ευθέως όδευσης ηλεκτρικών καλωδίων, διαμέτρου Φ16 mm, ορατού ή εντοιχισμένου, με τα απαραίτητα προστόμια και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως | Μ. | 90 |  |  |  |
| Β.34 | Τοποθέτηση κυλινδρικού σωλήνα ευθέως όδευσης ηλεκτρικών καλωδίων, διαμέτρου Φ32 mm, ορατού ή εντοιχισμένου, με τα απαραίτητα προστόμια και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως | Μ. | 85 |  |  |  |
| Β.35 | Εργασία επισκευής / αποκατάστασης (απρόβλεπτη) ηλεκτρολόγου τεχνίτη | Εργατοώρα | 80 |  |  |  |
| Β.36 | Έκτακτη εργασία επισκευής / αποκατάστασης (απρόβλεπτη) ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη | Εργατοώρα | 80 |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Β (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Β |  |  |  |  |  |  |

| Β2 ΑΛΕ : 030.2420301.009 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Άρθρο | Περιγραφή | Μ.Μ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (€) |  | Δαπάνη (€) |
| Β.1 | Τοποθέτηση διακόπτη διαρροής (ΔΔΡ) 2x40A είτε εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα είτε σε χωριστό πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Τεμ. | 3 |  |  |  |
| Β.2 | Τοποθέτηση διακόπτη διαρροής (ΔΔΡ) από 4x40A έως 4x80A είτε εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα είτε σε χωριστό πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Τεμ. | 4 |  |  |  |
| Β.3 | Τοποθέτηση διακόπτη διαρροής (ΔΔΡ) εντάσεως από 4x100A έως 4x200A είτε εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα είτε σε χωριστό πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Τεμ. | 1 |  |  |  |
| Β.4 | Τοποθέτηση και στερέωση επί του τοίχου ηλεκτρικού πίνακα μίας σειράς, 12 στοιχείων, πλαστικού, βαθμού προστασίας τουλάχιστον IP40 | Τεμ. | 3 |  |  |  |
| Β.5 | Τοποθέτηση και στερέωση επί του τοίχου ηλεκτρικού πίνακα τριών σειρών, 36 στοιχείων, πλαστικού, βαθμού προστασίας τουλάχιστον IP40 | Τεμ. | 1 |  |  |  |
| Β.6 | Αποξήλωση υφιστάμενου μικροαυτόματου ασφάλισης μονοφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με μικροαυτόματο ενός στοιχείου 17,5 mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 10A έως 32A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Τεμ. | 40 |  |  |  |
| Β.7 | Αποξήλωση υφιστάμενου διπολικού μικροαυτόματου ασφάλισης μονοφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με μικροαυτόματο δύο στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 16A έως 25A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Τεμ. | 40 |  |  |  |
| Β.8 | Αποξήλωση υφιστάμενου μικροαυτόματου ασφάλισης τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με μικροαυτόματο τριών στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 16A έως 40A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Τεμ. | 3 |  |  |  |
| Β.9 | Αποξήλωση υφιστάμενου μικροαυτόματου ασφάλισης τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με μικροαυτόματο τριών στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 50A έως 63A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Τεμ. | 2 |  |  |  |
| Β.10 | Αποξήλωση υφιστάμενου μικροαυτόματου ασφάλισης τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με μικροαυτόματο τριών στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 80A έως 125A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Τεμ. | 1 |  |  |  |
| Β.11 | Αποξήλωση υφιστάμενου ραγοδιακόπτη ασφάλισης μονοφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με ραγοδιακόπτη ενός στοιχείου 17,5 mm, εντάσεως 25A έως 32A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Τεμ. | 2 |  |  |  |
| Β.12 | Αποξήλωση υφιστάμενου ραγοδιακόπτη ασφάλισης μονοφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με ραγοδιακόπτη ενός στοιχείου 17,5 mm, εντάσεως 40A έως 63A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Τεμ. | 2 |  |  |  |
| Β.13 | Αποξήλωση υφιστάμενου ραγοδιακόπτη ασφάλισης τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με ραγοδιακόπτη τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 25A έως 32A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Τεμ. | 4 |  |  |  |
| Β.14 | Αποξήλωση υφιστάμενου ραγοδιακόπτη ασφάλισης τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με ραγοδιακόπτη τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 40A έως 63A, εντός υφιστάμενου πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Τεμ. | 4 |  |  |  |
| Β.15 | Αποξήλωση υφιστάμενου ραγοδιακόπτη ασφάλισης τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με ραγοδιακόπτη τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 80A έως 100A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Τεμ. | 1 |  |  |  |
| Β.16 | Αποξήλωση υφιστάμενης λυχνίας ένδειξης και αντικατάστασή της με λυχνία ένδειξης ενός στοιχείου, πλάτους 17,5 mm, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Τεμ. | 15 |  |  |  |
| Β.17 | Αποξήλωση υφιστάμενης λυχνίας ένδειξης και αντικατάστασή της με λυχνία ένδειξης τριών στοιχείων, πλάτους 17,5 mm, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Τεμ. | 10 |  |  |  |
| Β.18 | Αποξήλωση υφιστάμενης ορειχάλκινης μπάρας ουδετέρου και αντικατάστασή της με ορειχάλκινη μπάρα ουδετέρου με μόνωση, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα | Τεμ. | 2 |  |  |  |
| Β.19 | Αποξήλωση υφιστάμενης ορειχάλκινης μπάρας γείωσης και αντικατάστασή της με ορειχάλκινη μπάρα γείωσης με μόνωση, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα | Τεμ. | 2 |  |  |  |
| Β.20 | Αποξήλωση υφιστάμενου ρευματοδότη σούκο και αντικατάστασή του με ρευματοδότη σούκο ράγας, 240V / 16A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Τεμ. | 2 |  |  |  |
| Β.21 | Εγκατάσταση νέου ηλεκτροδίου γείωσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών οικοδομικών εργασιών | Τεμ. | 1 |  |  |  |
| Β.22 | Τοποθέτηση τριπολικού χάλκινου αγωγού τύπου NYM, διατομής 3x1,5 mm², εντός υφιστάμενων σωλήνων, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Μ. | 30 |  |  |  |
| Β.23 | Τοποθέτηση τριπολικού χάλκινου αγωγού τύπου NYM, διατομής 3x2,5 mm², εντός υφιστάμενων σωλήνων, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Μ. | 36 |  |  |  |
| Β.24 | Τοποθέτηση τριπολικού χάλκινου αγωγού τύπου NYY, διατομής 3x10,0 mm², εντός υφιστάμενων σωλήνων ή εξωτερικά επί κτιρίου, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Μ. | 10 |  |  |  |
| Β.25 | Τοποθέτηση πενταπολικού χάλκινου αγωγού τύπου NYY, διατομής 5x4,0 mm², εντός υφιστάμενων σωλήνων, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Μ. | 10 |  |  |  |
| Β.26 | Τοποθέτηση πενταπολικού χάλκινου αγωγού τύπου NYY, διατομής 5x6,0 mm², εντός υφιστάμενων σωλήνων, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Μ. | 10 |  |  |  |
| Β.27 | Τοποθέτηση πενταπολικού χάλκινου αγωγού τύπου NYY, διατομής 5x10 mm², εντός υφιστάμενων σωλήνων, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία | Μ. | 10 |  |  |  |
| Β.28 | Τοποθέτηση μονοπολικού αγωγού NYA, διατομής από 1,5 mm² έως 2,5 mm², σε υφιστάμενη εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, για πλήρη και ασφαλή λειτουργία | Μ. | 40 |  |  |  |
| Β.29 | Τοποθέτηση χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου αγωγού κυκλικής διατομής, διαμέτρου Φ10 mm, με τα απαραίτητα στηρίγματα και μικροϋλικά, για πλήρη λειτουργία ως αγωγού γείωσης, μέτρηση αντίστασης και παράδοση σε κανονική λειτουργία | Μ. | 5 |  |  |  |
| Β.30 | Τοποθέτηση χάλκινου γυμνού πολύκλωνου αγωγού, διατομής 16 mm², με τα απαραίτητα στηρίγματα και μικροϋλικά, για πλήρη λειτουργία ως αγωγού γείωσης, μέτρηση αντίστασης και παράδοση σε κανονική λειτουργία | Μ. | 5 |  |  |  |
| Β.31 | Τοποθέτηση χάλκινου γυμνού πολύκλωνου αγωγού, διατομής 25 mm², με τα απαραίτητα στηρίγματα και μικροϋλικά, για πλήρη λειτουργία ως αγωγού γείωσης, μέτρηση αντίστασης και παράδοση σε κανονική λειτουργία | Μ. | 3 |  |  |  |
| Β.32 | Τοποθέτηση πλαστικού καναλιού ευθέως όδευσης ηλεκτρικών καλωδίων, διαστάσεων 10x10 mm, ορατού ή εντοιχισμένου, με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως | Μ. | 10 |  |  |  |
| Β.33 | Τοποθέτηση κυλινδρικού σωλήνα ευθέως όδευσης ηλεκτρικών καλωδίων, διαμέτρου Φ16 mm, ορατού ή εντοιχισμένου, με τα απαραίτητα προστόμια και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως | Μ. | 10 |  |  |  |
| Β.34 | Τοποθέτηση κυλινδρικού σωλήνα ευθέως όδευσης ηλεκτρικών καλωδίων, διαμέτρου Φ32 mm, ορατού ή εντοιχισμένου, με τα απαραίτητα προστόμια και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως | Μ. | 5 |  |  |  |
| Β.35 | Εργασία επισκευής / αποκατάστασης (απρόβλεπτη) ηλεκτρολόγου τεχνίτη | Εργατοώρα | 10 |  |  |  |
| Β.36 | Έκτακτη εργασία επισκευής / αποκατάστασης (απρόβλεπτη) ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη | Εργατοώρα | 10 |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Β (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Β |  |  |  |  |  |  |

ΟΜΑΔΑ Γ

«Προμήθεια υλικών»

| Γ1 ΑΛΕ : 070.2420301.007 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Άρθρο | Περιγραφή | Μ.Μ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (€) | Μερικό Σύνολο (€) |
| Γ.1 | Διπολικός αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης διαρροής (ΔΔΡ) εντάσεως 40A, 2 στοιχείων, τύπου AC, τάσης 230V, συχνότητας 50Hz, με ρεύμα διαρροής 30mA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα περονωτή ή διχαλωτή | Τεμ. | 58 |  |  |
| Γ.2 | Τετραπολικός αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης διαρροής (ΔΔΡ) εντάσεως από 40A έως 80A, 4 στοιχείων, τύπου AC, τάσης 400V, συχνότητας 50Hz, με ρεύμα διαρροής 30mA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα περονωτή ή διχαλωτή | Τεμ. | 110 |  |  |
| Γ.3 | Τετραπολικός αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης διαρροής (ΔΔΡ) εντάσεως από 100A έως 200A, 4 στοιχείων, τύπου AC, τάσης 400V, συχνότητας 50Hz, με ρεύμα διαρροής 30mA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα περονωτή ή διχαλωτή | Τεμ. | 8 |  |  |
| Γ.4 | Ηλεκτρικός πίνακας μίας σειράς, 12 στοιχείων, πλαστικός, βαθμού προστασίας τουλάχιστον IP40, εντοιχισμένος ή επίτοιχος, με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως | Τεμ. | 38 |  |  |
| Γ.5 | Ηλεκτρικός πίνακας τριών σειρών, 36 στοιχείων, πλαστικός, βαθμού προστασίας τουλάχιστον IP40, εντοιχισμένος ή επίτοιχος, με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως, εσωτερικών και εξωτερικών συνδέσεων και της δοκιμής | Τεμ. | 18 |  |  |
| Γ.6 | Ηλεκτρικός πίνακας βιομηχανικού τύπου, 36 στοιχείων, μεταλλικός, βαθμού προστασίας τουλάχιστον IP55, με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως, εσωτερικών και εξωτερικών συνδέσεων και της δοκιμής | Τεμ. | 19 |  |  |
| Γ.7 | Μικροαυτόματος διακόπτης ενός στοιχείου 17,5 mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 10A έως 32A, τάσεως 230V, καμπύλης B&C και ικανότητας διακοπής 6kA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα διχαλωτή ή περονωτή | Τεμ. | 210 |  |  |
| Γ.8 | Μικροαυτόματος διακόπτης δύο στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 16A έως 25A, τάσεως 230V, καμπύλης B&C και ικανότητας διακοπής 6kA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα διχαλωτή ή περονωτή | Τεμ. | 206 |  |  |
| Γ.9 | Μικροαυτόματος διακόπτης τριών στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 16A έως 40A, τάσεως 400V, καμπύλης B&C και ικανότητας διακοπής 6kA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα διχαλωτή ή περονωτή | Τεμ. | 75 |  |  |
| Γ.10 | Μικροαυτόματος διακόπτης τριών στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 50A έως 63A, τάσεως 400V, καμπύλης B&C και ικανότητας διακοπής 6kA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα διχαλωτή ή περονωτή | Τεμ. | 36 |  |  |
| Γ.11 | Μικροαυτόματος διακόπτης τριών στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 80A έως 125A, τάσεως 400V, καμπύλης B&C και ικανότητας διακοπής 6kA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα διχαλωτή ή περονωτή | Τεμ. | 8 |  |  |
| Γ.12 | Ραγοδιακόπτης ενός στοιχείου 17,5 mm, εντάσεως 25A έως 32A, τάσεως 230V | Τεμ. | 17 |  |  |
| Γ.13 | Ραγοδιακόπτης ενός στοιχείου 17,5 mm, εντάσεως 40A έως 63A, τάσεως 230V | Τεμ. | 17 |  |  |
| Γ.14 | Ραγοδιακόπτης τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 25A έως 32A, τάσεως 230V | Τεμ. | 36 |  |  |
| Γ.15 | Ραγοδιακόπτης τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 40A έως 63A, τάσεως 230V | Τεμ. | 56 |  |  |
| Γ.16 | Ραγοδιακόπτης τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 80A έως 100A, τάσεως 230V | Τεμ. | 9 |  |  |
| Γ.17 | Λυχνία ένδειξης ενός στοιχείου, πλάτους 17,5 mm, τάσεως 230V AC | Τεμ. | 130 |  |  |
| Γ.18 | Λυχνία ένδειξης τριών στοιχείων, πλάτους 17,5 mm, τάσεως 230V AC | Τεμ. | 130 |  |  |
| Γ.19 | Ορειχάλκινη μπάρα ουδετέρου με μόνωση | Τεμ. | 38 |  |  |
| Γ.20 | Ορειχάλκινη μπάρα γείωσης με μόνωση | Τεμ. | 38 |  |  |
| Γ.21 | Ρευματοδότης σούκο, ράγας, 240V / 16A | Τεμ. | 19 |  |  |
| Γ.22 | Ράβδος γείωσης Φ14 1500 mm με σφικτήρα | Τεμ. | 9 |  |  |
| Γ.23 | Τριπολικός αγωγός διατομής 3x1,5 mm², τύπου NYM (εσωτερικών εγκαταστάσεων), ονομαστικής τάσης 0,75kV και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με μόνωση πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από χαλκό | Μ. | 370 |  |  |
| Γ.24 | Τριπολικός αγωγός διατομής 3x2,5 mm², τύπου NYM (εσωτερικών εγκαταστάσεων), ονομαστικής τάσης 0,75kV και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με μόνωση πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από χαλκό | Μ. | 370 |  |  |
| Γ.25 | Τριπολικός αγωγός διατομής 3x10,0 mm², τύπου NYY (εξωτερικών εγκαταστάσεων), ονομαστικής τάσης 1kV και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με μόνωση πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από χαλκό | Μ. | 85 |  |  |
| Γ.26 | Πενταπολικός αγωγός διατομής 5x4,0 mm², τύπου NYY (εξωτερικών εγκαταστάσεων), ονομαστικής τάσης 1kV και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με μόνωση πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από χαλκό | Μ. | 85 |  |  |
| Γ.27 | Πενταπολικός αγωγός διατομής 5x6,0 mm², τύπου NYY (εξωτερικών εγκαταστάσεων), ονομαστικής τάσης 1kV και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με μόνωση πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από χαλκό | Μ. | 85 |  |  |
| Γ.28 | Πενταπολικός αγωγός διατομής 5x10,0 mm², τύπου NYY (εξωτερικών εγκαταστάσεων), ονομαστικής τάσης 1kV και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με μόνωση πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από χαλκό | Μ. | 87 |  |  |
| Γ.29 | Καλώδιο μονοπολικό μονόκλωνο εσωτερικών εγκαταστάσεων (NYA) H07VU διατομής 1,5 mm², διαφόρων χρωμάτων | Μ. | 90 |  |  |
| Γ.30 | Καλώδιο μονοπολικό μονόκλωνο εσωτερικών εγκαταστάσεων (NYA) H07VU διατομής 2,5 mm², διαφόρων χρωμάτων | Μ. | 90 |  |  |
| Γ.31 | Χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος αγωγός κυκλικής διατομής, κατά DIN 48801, διαμέτρου 10 mm, με τα απαραίτητα χαλύβδινα στηρίγματα και κάθε είδους απαραίτητου υλικού και μικροϋλικού | Μ. | 35 |  |  |
| Γ.32 | Χάλκινος γυμνός αγωγός, πολύκλωνος, διατομής 16 mm², κατάλληλος για γειώσεις, με τα απαραίτητα χάλκινα στηρίγματα και κάθε είδους απαραίτητου υλικού και μικροϋλικού | Μ. | 35 |  |  |
| Γ.33 | Χάλκινος γυμνός αγωγός, πολύκλωνος, διατομής 25 mm², κατάλληλος για γειώσεις, με τα απαραίτητα χάλκινα στηρίγματα και κάθε είδους απαραίτητου υλικού και μικροϋλικού | Μ. | 19 |  |  |
| Γ.34 | Πλαστικό κανάλι ευθέως όδευσης ηλεκτρικών καλωδίων διαστάσεων 10x10 mm, ορατού ή εντοιχισμένου, με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως | Μ. | 95 |  |  |
| Γ.35 | Κυλινδρικός σωλήνας ευθέως όδευσης ηλεκτρικών καλωδίων διαμέτρου Φ16 mm, ορατού ή εντοιχισμένου, με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως | Μ. | 95 |  |  |
| Γ.36 | Κυλινδρικός σωλήνας ευθέως όδευσης ηλεκτρικών καλωδίων διαμέτρου Φ32 mm, ορατού ή εντοιχισμένου, με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως | Μ. | 87 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Γ1 (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Γ1 |  |  |  |  |  |

| Γ2 ΑΛΕ : 030.2420301.009 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Άρθρο | Περιγραφή | Μ.Μ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (€) | Μερικό Σύνολο (€) |
| Γ.1 | Διπολικός αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης διαρροής (ΔΔΡ) εντάσεως 40A, 2 στοιχείων, τύπου AC, τάσης 230V, συχνότητας 50Hz, με ρεύμα διαρροής 30mA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα περονωτή ή διχαλωτή | Τεμ. | 2 |  |  |
| Γ.2 | Τετραπολικός αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης διαρροής (ΔΔΡ) εντάσεως από 40A έως 80A, 4 στοιχείων, τύπου AC, τάσης 400V, συχνότητας 50Hz, με ρεύμα διαρροής 30mA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα περονωτή ή διχαλωτή | Τεμ. | 10 |  |  |
| Γ.3 | Τετραπολικός αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης διαρροής (ΔΔΡ) εντάσεως από 100A έως 200A, 4 στοιχείων, τύπου AC, τάσης 400V, συχνότητας 50Hz, με ρεύμα διαρροής 30mA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα περονωτή ή διχαλωτή | Τεμ. | 1 |  |  |
| Γ.4 | Ηλεκτρικός πίνακας μίας σειράς, 12 στοιχείων, πλαστικός, βαθμού προστασίας τουλάχιστον IP40, εντοιχισμένος ή επίτοιχος, με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως | Τεμ. | 2 |  |  |
| Γ.5 | Ηλεκτρικός πίνακας τριών σειρών, 36 στοιχείων, πλαστικός, βαθμού προστασίας τουλάχιστον IP40, εντοιχισμένος ή επίτοιχος, με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως, εσωτερικών και εξωτερικών συνδέσεων και της δοκιμής | Τεμ. | 2 |  |  |
| Γ.6 | Ηλεκτρικός πίνακας βιομηχανικού τύπου, 36 στοιχείων, μεταλλικός, βαθμού προστασίας τουλάχιστον IP55, με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως, εσωτερικών και εξωτερικών συνδέσεων και της δοκιμής | Τεμ. | 1 |  |  |
| Γ.7 | Μικροαυτόματος διακόπτης ενός στοιχείου 17,5 mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 10A έως 32A, τάσεως 230V, καμπύλης B&C και ικανότητας διακοπής 6kA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα διχαλωτή ή περονωτή | Τεμ. | 40 |  |  |
| Γ.8 | Μικροαυτόματος διακόπτης δύο στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 16A έως 25A, τάσεως 230V, καμπύλης B&C και ικανότητας διακοπής 6kA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα διχαλωτή ή περονωτή | Τεμ. | 44 |  |  |
| Γ.9 | Μικροαυτόματος διακόπτης τριών στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 16A έως 40A, τάσεως 400V, καμπύλης B&C και ικανότητας διακοπής 6kA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα διχαλωτή ή περονωτή | Τεμ. | 5 |  |  |
| Γ.10 | Μικροαυτόματος διακόπτης τριών στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 50A έως 63A, τάσεως 400V, καμπύλης B&C και ικανότητας διακοπής 6kA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα διχαλωτή ή περονωτή | Τεμ. | 4 |  |  |
| Γ.11 | Μικροαυτόματος διακόπτης τριών στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 80A έως 125A, τάσεως 400V, καμπύλης B&C και ικανότητας διακοπής 6kA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα διχαλωτή ή περονωτή | Τεμ. | 1 |  |  |
| Γ.12 | Ραγοδιακόπτης ενός στοιχείου 17,5 mm, εντάσεως 25A έως 32A, τάσεως 230V | Τεμ. | 3 |  |  |
| Γ.13 | Ραγοδιακόπτης ενός στοιχείου 17,5 mm, εντάσεως 40A έως 63A, τάσεως 230V | Τεμ. | 3 |  |  |
| Γ.14 | Ραγοδιακόπτης τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 25A έως 32A, τάσεως 230V | Τεμ. | 4 |  |  |
| Γ.15 | Ραγοδιακόπτης τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 40A έως 63A, τάσεως 230V | Τεμ. | 4 |  |  |
| Γ.16 | Ραγοδιακόπτης τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 80A έως 100A, τάσεως 230V | Τεμ. | 1 |  |  |
| Γ.17 | Λυχνία ένδειξης ενός στοιχείου, πλάτους 17,5 mm, τάσεως 230V AC | Τεμ. | 10 |  |  |
| Γ.18 | Λυχνία ένδειξης τριών στοιχείων, πλάτους 17,5 mm, τάσεως 230V AC | Τεμ. | 10 |  |  |
| Γ.19 | Ορειχάλκινη μπάρα ουδετέρου με μόνωση | Τεμ. | 2 |  |  |
| Γ.20 | Ορειχάλκινη μπάρα γείωσης με μόνωση | Τεμ. | 2 |  |  |
| Γ.21 | Ρευματοδότης σούκο, ράγας, 240V / 16A | Τεμ. | 1 |  |  |
| Γ.22 | Ράβδος γείωσης Φ14 1500 mm με σφικτήρα | Τεμ. | 1 |  |  |
| Γ.23 | Τριπολικός αγωγός διατομής 3x1,5 mm², τύπου NYM (εσωτερικών εγκαταστάσεων), ονομαστικής τάσης 0,75kV και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με μόνωση πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από χαλκό | Μ. | 30 |  |  |
| Γ.24 | Τριπολικός αγωγός διατομής 3x2,5 mm², τύπου NYM (εσωτερικών εγκαταστάσεων), ονομαστικής τάσης 0,75kV και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με μόνωση πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από χαλκό | Μ. | 30 |  |  |
| Γ.25 | Τριπολικός αγωγός διατομής 3x10,0 mm², τύπου NYY (εξωτερικών εγκαταστάσεων), ονομαστικής τάσης 1kV και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με μόνωση πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από χαλκό | Μ. | 5 |  |  |
| Γ.26 | Πενταπολικός αγωγός διατομής 5x4,0 mm², τύπου NYY (εξωτερικών εγκαταστάσεων), ονομαστικής τάσης 1kV και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με μόνωση πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από χαλκό | Μ. | 5 |  |  |
| Γ.27 | Πενταπολικός αγωγός διατομής 5x6,0 mm², τύπου NYY (εξωτερικών εγκαταστάσεων), ονομαστικής τάσης 1kV και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με μόνωση πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από χαλκό | Μ. | 5 |  |  |
| Γ.28 | Πενταπολικός αγωγός διατομής 5x10,0 mm², τύπου NYY (εξωτερικών εγκαταστάσεων), ονομαστικής τάσης 1kV και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με μόνωση πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από χαλκό | Μ. | 3 |  |  |
| Γ.29 | Καλώδιο μονοπολικό μονόκλωνο εσωτερικών εγκαταστάσεων (NYA) H07VU διατομής 1,5 mm², διαφόρων χρωμάτων | Μ. | 10 |  |  |
| Γ.30 | Καλώδιο μονοπολικό μονόκλωνο εσωτερικών εγκαταστάσεων (NYA) H07VU διατομής 2,5 mm², διαφόρων χρωμάτων | Μ. | 10 |  |  |
| Γ.31 | Χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος αγωγός κυκλικής διατομής, κατά DIN 48801, διαμέτρου 10 mm, με τα απαραίτητα χαλύβδινα στηρίγματα και κάθε είδους απαραίτητου υλικού και μικροϋλικού | Μ. | 5 |  |  |
| Γ.32 | Χάλκινος γυμνός αγωγός, πολύκλωνος, διατομής 16 mm², κατάλληλος για γειώσεις, με τα απαραίτητα χάλκινα στηρίγματα και κάθε είδους απαραίτητου υλικού και μικροϋλικού | Μ. | 5 |  |  |
| Γ.33 | Χάλκινος γυμνός αγωγός, πολύκλωνος, διατομής 25 mm², κατάλληλος για γειώσεις, με τα απαραίτητα χάλκινα στηρίγματα και κάθε είδους απαραίτητου υλικού και μικροϋλικού | Μ. | 1 |  |  |
| Γ.34 | Πλαστικό κανάλι ευθέως όδευσης ηλεκτρικών καλωδίων διαστάσεων 10x10 mm, ορατού ή εντοιχισμένου, με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως | Μ. | 5 |  |  |
| Γ.35 | Κυλινδρικός σωλήνας ευθέως όδευσης ηλεκτρικών καλωδίων διαμέτρου Φ16 mm, ορατού ή εντοιχισμένου, με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως | Μ. | 5 |  |  |
| Γ.36 | Κυλινδρικός σωλήνας ευθέως όδευσης ηλεκτρικών καλωδίων διαμέτρου Φ32 mm, ορατού ή εντοιχισμένου, με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως | Μ. | 3 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Γ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Γ2 |  |  |  |  |  |

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΟΜΑΔΑ | ΑΛΕ | Περιγραφή | Δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Α | 070.2420301.007 | Υπηρεσίες ελέγχου, επανελέγχου και έκδοσης ΥΔΕ για τις ηλεκτρικές παροχές σχολικών μονάδων Δήμου Σητείας |  |
|  | 030.2420301.009 | Υπηρεσίες ελέγχου, επανελέγχου και έκδοσης ΥΔΕ για τις ηλεκτρικές παροχές Δημοτικών κτιρίων & εγκαταστάσεων του Δήμου Σητείας |  |
| Β | 070.2420301.007 | Εργασίες συμμόρφωσης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Σητείας |  |
|  | 030.2420301.009 | Εργασίες συμμόρφωσης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τα Δημοτικά κτίρια & εγκαταστάσεις του Δήμου Σητείας |  |
| Γ | 070.2420301.007 | Προμήθεια υλικών που αφορά τις σχολικές μονάδες του Δήμου Σητείας |  |
|  | 030.2420301.009 | Προμήθεια υλικών που αφορά Δημοτικά κτίρια & εγκαταστάσεις του Δήμου Σητείας |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  | Φ.Π.Α. 24% |  |
|  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ